## Sheet1
Date | Time | User | SensorID | SensorName | delta_t | Unit | Value | Unit.1 | Mode | Phase | Unit.2 | Amplitude | Unit.3 | Temp | Unit.4 | patm | Unit.5 | Salinity | Unit.6 | Error | Cal0 | Unit.7 | T0 | Unit.8 | O2.2nd | Unit.9 | Cal2nd | Unit.10 | T2nd | Unit.11 | CalPressure | Unit.12 | f1 | dPhi1 | dkSv1 | dPhi2 | dkSv2 | m | Cal.Mode | SignalLEDCurrent | ReferenceLEDCurrent | ReferenceAmplitude | DeviceSerial | FwVersion | SensorType | BatchID | Calibration.Date | Sensor.lot | PreSens.calibrated.Sensor | Battery.Voltage | Unit.13
2019-10-29 | 17:20 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 0 | min | 8.727 | mg/l | humid | 29.032 | deg | 41136 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39224 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.182 | V
2019-10-29 | 17:20 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 0.02 | min | 8.737 | mg/l | humid | 29.019 | deg | 40109 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39201 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.183 | V
2019-10-29 | 17:20 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 0.03 | min | 8.749 | mg/l | humid | 29.004 | deg | 39705 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39190 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.184 | V
2019-10-29 | 17:20 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 0.05 | min | 8.811 | mg/l | humid | 28.927 | deg | 16411 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39190 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.184 | V
2019-10-29 | 17:29 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 8.15 | min | 8.879 | mg/l | humid | 28.842 | deg | 11053 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39228 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.183 | V
2019-10-29 | 17:29 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 8.17 | min | 8.685 | mg/l | humid | 29.084 | deg | 34930 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39220 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.183 | V
2019-10-29 | 17:29 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 8.18 | min | 8.702 | mg/l | humid | 29.063 | deg | 28157 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39202 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.183 | V
2019-10-29 | 17:29 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 8.2 | min | 8.708 | mg/l | humid | 29.055 | deg | 26860 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39195 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.185 | V
2019-10-29 | 17:29 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 8.22 | min | 8.708 | mg/l | humid | 29.056 | deg | 25940 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39194 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.183 | V
2019-10-29 | 17:43 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 23.12 | min | 8.996 | mg/l | humid | 28.699 | deg | 17359 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39263 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.185 | V
2019-10-29 | 17:44 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 23.13 | min | 8.68 | mg/l | humid | 29.091 | deg | 41763 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39247 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.182 | V
2019-10-29 | 17:44 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 23.15 | min | 8.689 | mg/l | humid | 29.079 | deg | 41189 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39239 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.184 | V
2019-10-29 | 17:44 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 23.17 | min | 8.689 | mg/l | humid | 29.079 | deg | 41032 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39243 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.185 | V
2019-10-29 | 17:44 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 23.18 | min | 8.686 | mg/l | humid | 29.083 | deg | 40871 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39237 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.183 | V
2019-10-29 | 17:58 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 37.83 | min | 8.512 | mg/l | humid | 29.306 | deg | 42304 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39278 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.184 | V
2019-10-29 | 17:58 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 37.85 | min | 8.532 | mg/l | humid | 29.28 | deg | 41811 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39256 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.186 | V
2019-10-29 | 17:58 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 37.87 | min | 8.533 | mg/l | humid | 29.279 | deg | 41841 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39246 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.184 | V
2019-10-29 | 17:58 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 37.88 | min | 8.526 | mg/l | humid | 29.288 | deg | 42078 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39243 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.184 | V
2019-10-29 | 18:13 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 52.98 | min | 8.435 | mg/l | humid | 29.407 | deg | 42292 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39328 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.183 | V
2019-10-29 | 18:13 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 53 | min | 8.45 | mg/l | humid | 29.387 | deg | 42239 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39296 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.184 | V
2019-10-29 | 18:13 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 53.02 | min | 8.583 | mg/l | humid | 29.215 | deg | 13371 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39291 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.187 | V
2019-10-29 | 18:13 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 53.03 | min | 8.484 | mg/l | humid | 29.342 | deg | 38206 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39288 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.185 | V
2019-10-29 | 18:13 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 53.05 | min | 8.478 | mg/l | humid | 29.351 | deg | 42620 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39302 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.185 | V
2019-10-29 | 18:13 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 53.07 | min | 8.483 | mg/l | humid | 29.344 | deg | 42410 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39296 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.184 | V
2019-10-29 | 18:14 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 53.2 | min | 8.924 | mg/l | humid | 28.787 | deg | 38050 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39327 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.184 | V
2019-10-29 | 18:14 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 53.22 | min | --- | mg/l | humid | 1.082 | deg | 150 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 2 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39282 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.186 | V
2019-10-29 | 18:28 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 67.9 | min | 8.266 | mg/l | humid | 29.631 | deg | 40145 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39361 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.187 | V
2019-10-29 | 18:28 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 67.92 | min | 8.266 | mg/l | humid | 29.631 | deg | 39529 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39345 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.187 | V
2019-10-29 | 18:43 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 82.82 | min | 8.16 | mg/l | humid | 29.775 | deg | 42946 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39322 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.183 | V
2019-10-29 | 18:43 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 82.83 | min | 8.157 | mg/l | humid | 29.779 | deg | 43239 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39278 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.186 | V
2019-10-29 | 18:43 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 82.85 | min | 8.161 | mg/l | humid | 29.773 | deg | 43469 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39280 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.186 | V
2019-10-29 | 18:43 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 82.87 | min | 8.157 | mg/l | humid | 29.778 | deg | 43529 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39291 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.184 | V
2019-10-29 | 18:57 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 97.12 | min | 8.112 | mg/l | humid | 29.84 | deg | 41323 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39386 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.185 | V
2019-10-29 | 18:57 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 97.13 | min | 8.148 | mg/l | humid | 29.791 | deg | 27070 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39330 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.185 | V
2019-10-29 | 18:58 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 97.15 | min | 8.099 | mg/l | humid | 29.858 | deg | 43447 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39352 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.186 | V
2019-10-29 | 19:13 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 112.53 | min | 7.965 | mg/l | humid | 30.044 | deg | 39412 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39438 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.185 | V
2019-10-29 | 19:13 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 112.55 | min | 7.976 | mg/l | humid | 30.029 | deg | 40912 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39407 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.185 | V
2019-10-29 | 19:13 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 112.57 | min | 7.993 | mg/l | humid | 30.005 | deg | 41327 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39408 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.184 | V
2019-10-29 | 19:29 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 128.83 | min | 7.754 | mg/l | humid | 30.346 | deg | 42900 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39423 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.187 | V
2019-10-29 | 19:29 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 128.85 | min | 7.76 | mg/l | humid | 30.337 | deg | 42634 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39409 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.186 | V
2019-10-29 | 19:29 | default | 112606033 | KRLr4_58 | 128.87 | min | 7.76 | mg/l | humid | 30.336 | deg | 43108 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39397 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.186 | V