## Sheet1
Date | Time | User | SensorID | SensorName | delta_t | Unit | Value | Unit.1 | Mode | Phase | Unit.2 | Amplitude | Unit.3 | Temp | Unit.4 | patm | Unit.5 | Salinity | Unit.6 | Error | Cal0 | Unit.7 | T0 | Unit.8 | O2.2nd | Unit.9 | Cal2nd | Unit.10 | T2nd | Unit.11 | CalPressure | Unit.12 | f1 | dPhi1 | dkSv1 | dPhi2 | dkSv2 | m | Cal.Mode | SignalLEDCurrent | ReferenceLEDCurrent | ReferenceAmplitude | DeviceSerial | FwVersion | SensorType | BatchID | Calibration.Date | Sensor.lot | PreSens.calibrated.Sensor | Battery.Voltage | Unit.13
2019-10-29 | 17:20 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 0.13 | min | 8.929 | mg/l | humid | 28.781 | deg | 12197 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39220 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.183 | V
2019-10-29 | 17:21 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 0.15 | min | 8.759 | mg/l | humid | 28.992 | deg | 34381 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39168 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.183 | V
2019-10-29 | 17:21 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 0.17 | min | 8.774 | mg/l | humid | 28.972 | deg | 34915 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39185 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.184 | V
2019-10-29 | 17:21 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 0.18 | min | 8.765 | mg/l | humid | 28.984 | deg | 34479 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39184 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.184 | V
2019-10-29 | 17:21 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 0.2 | min | 9.142 | mg/l | humid | 28.524 | deg | 5990 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39191 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.182 | V
2019-10-29 | 17:29 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 8.33 | min | 9.538 | mg/l | humid | 28.065 | deg | 4430 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39218 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.182 | V
2019-10-29 | 17:29 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 8.35 | min | 8.965 | mg/l | humid | 28.737 | deg | 18384 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39210 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.181 | V
2019-10-29 | 17:29 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 8.37 | min | 8.945 | mg/l | humid | 28.761 | deg | 21689 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39203 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.184 | V
2019-10-29 | 17:29 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 8.38 | min | 8.935 | mg/l | humid | 28.774 | deg | 21699 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39186 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.182 | V
2019-10-29 | 17:29 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 8.4 | min | 8.939 | mg/l | humid | 28.768 | deg | 21047 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39186 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.184 | V
2019-10-29 | 17:44 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 23.37 | min | 8.902 | mg/l | humid | 28.814 | deg | 39743 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39276 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.184 | V
2019-10-29 | 17:44 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 23.38 | min | 8.908 | mg/l | humid | 28.806 | deg | 39683 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39255 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.183 | V
2019-10-29 | 17:44 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 23.4 | min | 8.918 | mg/l | humid | 28.794 | deg | 39524 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39247 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.183 | V
2019-10-29 | 17:44 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 23.42 | min | 8.899 | mg/l | humid | 28.818 | deg | 39480 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39247 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.185 | V
2019-10-29 | 17:44 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 23.43 | min | --- | mg/l | humid | 1.145 | deg | 144 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 2 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39227 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.184 | V
2019-10-29 | 17:58 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 38 | min | 8.878 | mg/l | humid | 28.844 | deg | 36593 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39284 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.184 | V
2019-10-29 | 17:58 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 38.02 | min | 8.88 | mg/l | humid | 28.841 | deg | 36695 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39225 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.186 | V
2019-10-29 | 17:58 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 38.03 | min | 8.868 | mg/l | humid | 28.856 | deg | 36742 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39238 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.182 | V
2019-10-29 | 17:58 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 38.05 | min | 8.882 | mg/l | humid | 28.839 | deg | 36476 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39239 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.184 | V
2019-10-29 | 18:14 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 53.35 | min | 10.42 | mg/l | humid | 27.122 | deg | 2566 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 4 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39319 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.184 | V
2019-10-29 | 18:14 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 53.37 | min | 10.387 | mg/l | humid | 27.155 | deg | 2589 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 4 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39265 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.186 | V
2019-10-29 | 18:14 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 53.38 | min | 10.345 | mg/l | humid | 27.198 | deg | 2789 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 4 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39280 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.185 | V
2019-10-29 | 18:14 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 53.4 | min | 9.16 | mg/l | humid | 28.502 | deg | 12059 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39290 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.185 | V
2019-10-29 | 18:14 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 53.42 | min | 8.958 | mg/l | humid | 28.746 | deg | 39446 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39293 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.185 | V
2019-10-29 | 18:14 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 53.43 | min | 8.956 | mg/l | humid | 28.748 | deg | 39155 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39288 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.184 | V
2019-10-29 | 18:14 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 53.45 | min | 8.953 | mg/l | humid | 28.751 | deg | 38602 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39289 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.185 | V
2019-10-29 | 18:14 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 53.47 | min | 8.95 | mg/l | humid | 28.755 | deg | 38743 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39290 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.182 | V
2019-10-29 | 18:14 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 53.48 | min | 8.956 | mg/l | humid | 28.748 | deg | 38842 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39296 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.182 | V
2019-10-29 | 18:14 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 53.5 | min | 8.947 | mg/l | humid | 28.759 | deg | 38998 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39289 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.186 | V
2019-10-29 | 18:14 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 53.52 | min | 8.954 | mg/l | humid | 28.75 | deg | 39016 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39290 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.185 | V
2019-10-29 | 18:14 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 53.53 | min | 8.945 | mg/l | humid | 28.761 | deg | 39103 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39283 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.184 | V
2019-10-29 | 18:14 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 53.55 | min | 8.939 | mg/l | humid | 28.769 | deg | 39226 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39294 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.184 | V
2019-10-29 | 18:28 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 68.02 | min | 8.933 | mg/l | humid | 28.776 | deg | 23915 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39354 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.186 | V
2019-10-29 | 18:28 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 68.03 | min | 8.861 | mg/l | humid | 28.865 | deg | 37228 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39342 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.186 | V
2019-10-29 | 18:28 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 68.05 | min | 8.861 | mg/l | humid | 28.864 | deg | 36389 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39331 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.185 | V
2019-10-29 | 18:43 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 83 | min | 8.846 | mg/l | humid | 28.883 | deg | 39334 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39323 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.184 | V
2019-10-29 | 18:43 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 83.02 | min | 8.852 | mg/l | humid | 28.875 | deg | 39316 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39293 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.185 | V
2019-10-29 | 18:43 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 83.03 | min | 8.847 | mg/l | humid | 28.882 | deg | 39413 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39291 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.186 | V
2019-10-29 | 18:43 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 83.05 | min | 8.849 | mg/l | humid | 28.879 | deg | 39412 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39289 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.184 | V
2019-10-29 | 18:43 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 83.07 | min | 8.852 | mg/l | humid | 28.875 | deg | 39394 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39282 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.185 | V
2019-10-29 | 18:58 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 97.23 | min | 8.819 | mg/l | humid | 28.917 | deg | 37960 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39386 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.184 | V
2019-10-29 | 18:58 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 97.25 | min | 8.825 | mg/l | humid | 28.909 | deg | 38301 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39344 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.186 | V
2019-10-29 | 18:58 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 97.27 | min | 8.837 | mg/l | humid | 28.894 | deg | 37805 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39365 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.186 | V
2019-10-29 | 18:58 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 97.28 | min | 8.828 | mg/l | humid | 28.905 | deg | 38088 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39351 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.186 | V
2019-10-29 | 19:13 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 112.65 | min | 8.864 | mg/l | humid | 28.861 | deg | 19680 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39430 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.184 | V
2019-10-29 | 19:13 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 112.67 | min | 8.79 | mg/l | humid | 28.953 | deg | 36403 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39414 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.185 | V
2019-10-29 | 19:13 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 112.68 | min | 8.933 | mg/l | humid | 28.776 | deg | 12944 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39406 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.186 | V
2019-10-29 | 19:29 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 129 | min | 8.867 | mg/l | humid | 28.857 | deg | 37804 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39429 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.185 | V
2019-10-29 | 19:29 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 129.02 | min | 8.861 | mg/l | humid | 28.864 | deg | 37252 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39401 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.188 | V
2019-10-29 | 19:29 | default | 189658826 | KRLr4_59 | 129.03 | min | 8.86 | mg/l | humid | 28.866 | deg | 37368 | uV | 11 | ‚àûC | 1013 | mbar | 30.3 | pmil | 0 | 59 | deg | 20 | ‚àûC | 100 | %a.s. | 27 | deg | 20 | ‚àûC | 1013 | mbar | 0.808 | -0.0803 | 0.000433 | 0 | 0 | 29.87 | humid | 12 | 48.997 | 39398 | SAAA0005000123 | p1.4.0.6 | PSt3 | 191029-0 | 191029 | 194400 | 1 | 6.186 | V